TROŠKOVNIK

Predmet nabave - izrada WIFI-a u OŠ Antuna Augustinčića u Zaprešiću.

Ponuditelj  nudi  cijene Predmeta  nabave  putem  ovog Troškovnika  te  je  obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

| Redni broj | Karakteristike / OPIS | Komada | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel UTP cat.6e | 915 | m |  |  |  |
| 2. | KANAL 30X25 PVC | 260 | m |  |  |  |
| 3. | KANAL 40X40 PVC | 90 | m |  |  |  |
| 4. | KANALICA 17X17 | 20 | m |  |  |  |
| 5. | POTROŠNI MATERIJAL (Tiple,vijci , konektori, vezice) |  |  |  |  |  |
| 6. | KOMUNIKACIJSKI ORMAR 15 U / 400 mm | 1 | kom |  |  |  |
| 7. | POLICA ZA KOMUNIKACIJSKI ORMAR 1U 19“ | 1 | kom |  |  |  |
| 8. | RAZVODNIK NAPAJANJA ZA ORMAR 1U | 1 | kom |  |  |  |
| 9. | 16 port SWITCH 10/100/100 | 1 | kom |  |  |  |
| 10. | 24 PATCH PANEL UTP Cat 6e | 1 | kom |  |  |  |
| 11. | PATCH KABEL 1m sivi Cat 6e | 10 | kom |  |  |  |
| 12. | PATCH KABEL 2m sivi Cat 6e | 10 | kom |  |  |  |
| 13. | Wireless SOHO AP sa novom generacijom Atheros CPU-a koji omogućuje veće performanse. Ima 5 ethernet portova, jedan USB 2.0 port i 802.11b/g/n MIMO wireless AP i 2 ugrađene antene | 12 | kom |  |  |  |
| 14. | Unutarnji Hotspot kućište. Zaštita za Wireless SOHO AP, Jednostavna montaža na zid ili strop. | 12 | kom |  |  |  |
| 15. | UGRADNJA ORMARA I KOMPONENTI Dobava i ugradnja komunikacijskog ormara, polaganje kablova, PVC kanala, patch kablova,montaža AP na zid, sve do potpune funkcionalnosti | 1 | kom |  |  |  |
| 16. | Usluga konfiguriranja rutera,AP uređaja, konfiguriranje mreže, konfiguriranje mrežnih postavki na računalima do potpune funkcionalnosti,kontrola kablova, testiranje mreže | 1 | kom |  |  |  |
| UKUPNO: |  |

( ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)